## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – (ΣΧΕΔΙΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:**

**ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΜΑΝΩΛΗ ΝΟΥΚΑΚΗ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

247.498,52 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Κωδικοί CPV** | | 1. **Περιγραφή CPV** |
| 1. **ΤΜΗΜΑ 1** | | |
| 35121000-8 | Εξοπλισμός ασφαλείας (π.χ. έναντι κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ.) | |
| 39150000-8 | Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός | |
| 44112000-8 | Διάφορες οικοδομικές κατασκευές | |
| 44115800-7 | Εσωτερικός εξοπλισμός κτιρίων | |
| 98342000-2 | Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας | |
| **ΤΜΗΜΑ 2** | | |
| 31500000-1 | | [Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες](https://www.promitheies.gr/branch/eksoplismoi-fotismou-hlektrikoi-lamptires) |
| 32342410-9 | | Εξοπλισμός ήχου |
| 34990000-3 | | Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού |
| 35121000-8 | | Εξοπλισμός ασφαλείας (π.χ. έναντι κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ.) |
| 38126300-7 | | Επίγειες συσκευές παρατήρησης θερμοκρασίας ή υγρασίας |
| 42500000-1 | | [Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού](https://www.promitheies.gr/branch/klimatismos-thermansi) |
| 45300000-0 | | [Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων](https://www.promitheies.gr/branch/ergasies-oikodomikon-egkatastaseon) |
| **ΤΜΗΜΑ 3** | | |
| 22100000-1 | | Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα |
| 30232000-4 | | Περιφερειακός εξοπλισμός |
| 31500000-1 | | [Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες](https://www.promitheies.gr/branch/eksoplismoi-fotismou-hlektrikoi-lamptires) |
| 31523200-0 | | Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων |
| 39150000-8 | | Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός |
| 44191100-6 | | Κόντρα πλακέ |
| 45324000-4 | | Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων |
| 72212190-7 | | Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού |
| 79530000-8 | | Υπηρεσίες μετάφρασης |
| [79800000-2](https://www.contracts.gr/v1/cpv/code/79800000-2) | | Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες |
| **ΤΜΗΜΑ 4** | | |
| 30000000-9 | | [Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών](https://www.promitheies.gr/branch/mixanimata-grafeiou-analosima-ektypoton) |
| **ΤΜΗΜΑ 5** | | |
| 72212000-4 | | Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών |
| 72212224-5 | | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων |
| 72212316-7 | | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού παρουσίασης |
| 72314000-9 | | Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων |
| 92111000-2 | | Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο |

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Α/Α* | *ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ* | *ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ* | *ΠΟΣΟ-*  *ΤΗΤΑ* | *Π/Υ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€)* | ***ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)*** | ***ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. (%)*** | ***ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (€)*** | ***ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. (€)*** |
| **ΤΜΗΜΑ 1: ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | | | | | | | | |
| *1* | Ρολό αλουμινίου | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *2* | Τζαμαρία εισόδου | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *3* | Διαμόρφωση control point με μοριοσανίδα | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *4* | Έπιπλα χώρου αποθήκευσης και συντήρησης αντικειμένων της συλλογής κοινά από μελαμίνη | μ2 όψης | 11,10 |  |  | 24,00 |  |  |
| *5* | Μεταλλικά ντουλάπια και μεταφορά | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| **ΤΜΗΜΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ** | | | | | | | | |
| *6* | Σύστημα κλιματισμού με αυτόνομες μονάδες και αφύγρανση | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *7* | Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρεύματα) Καταστήματος (Σωληνώσεις). Πλήρης εγκ/ση σε εκθεσιακούς χώρους 130 τ.μ. | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *8* | Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρεύματα) Καταστήματος (Καλωδιώσεις, ρευματολήπτες). Πλήρης εγκ/ση σε εκθεσιακούς χώρους 130 τ.μ. | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *9* | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας | τεμ. | 14,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *10* | Έλεγχος σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *11* | Ηχητικό σύστημα/ ενεργή λήψη | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *12* | Αρχιτεκτονικός φωτισμός αιθουσών Α,Β,Γ,Δ,Ε με φωτιστικά σώματα από λαμπτήρες Led εξοικονόμησης ενέργειας και μηδαμινής έκκλησης θερμότητας πλήρους ελέγχου φωτεινής και χρωματικής απόδοσης από Light jockey μέσω pc | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *13* | Σύστημα ασφαλείας και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| **ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ** | | | | | | | | |
| *14* | Τοίχοι ανθυγρών γυψοσανίδων απλοί (δύο όψεις με ενδιάμεσο ελαφρύ σκελετό, στηρίγματα κτλ.) | μ2 | 24,74 |  |  | 24,00 |  |  |
| *15* | Σφράγιση εξωτερικών ανοιγμάτων με πολυστερίνη και κόντρα πλακέ | μ2 | 14,40 |  |  | 24,00 |  |  |
| *16* | Ειδική κατασκευή επίπλου αίθουσας υποδοχής | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *17* | 2 Βάσεις οθόνης αφής, 14 βάσεις tablet | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *18* | Παγκάκια αίθουσας προβολής | τεμ. | 5,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *19* | Προθήκες κλειστού τύπου | μ2 | 55,78 |  |  | 24,00 |  |  |
| *20* | Προθήκες κλειστού τύπου αβαθείς | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *21* | Προθήκες ανοικτού τύπου | μ2 | 63,87 |  |  | 24,00 |  |  |
| *22* | Πλαίσια αναφοράς | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *23* | Ειδικές Κατασκευές | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *24* | Κατασκευές και βάθρα από Plexiglass, μοριοσανίδες, γυαλί, μεταλλικά στοιχεία και στοιχεία ανάρτησης | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *25* | Εκτυπώσεις εκθεσιακού σκηνικού με μορφή ταπετσαρίας και δημιουργικές μακέτες | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *26* | Υπομνηματισμός - Λεζάντες και δημιουργικές μακέτες | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *27* | Πινακίδες σήμανσης Braille (WC, εισόδου μουσείου) | τεμ. | 2,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *28* | Μεταφράσεις | σελ | 30,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *29* | Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *30* | Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση υλικού ενημέρωσης / πληροφόρησης (φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.) - Σχεδίαση και παραγωγή φυλλαδίου | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *31* | Λοιπές δαπάνες πληροφόρησης - ενημέρωσης επισκεπτών (να αναφερθούν αναλυτικά) - 'Έντυπο πληροφοριακό υλικό και τρίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια και σε μορφή Braille σε Ελληνικά και Αγγλικά | αποκ. | 1,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| *32* | Φωτισμός προθηκών αιθουσών Α,Β,Γ,Δ,Ε με φωτιστικά σώματα από λαμπτήρες Led εξοικονόμησης ενέργειας και μηδαμινής έκλυσης θερμότητας, πλήρους ελέγχου φωτεινής και χρωματικής απόδοσης από Light jockey μέσω pc | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| **ΤΜΗΜΑ 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** | | | | | | | | |
| *33* | Εξοπλισμός πληροφορικής /πολυμέσα wi-fi | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| **ΤΜΗΜΑ 5: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ** | | | | | | | | |
| *34* | Παραγωγή δεκαοκτώ (18) ολιγόλεπτων βίντεο από προφορικές καταγραφές, για τις εφαρμογές των tablet με υποτιτλισμό σε Ελληνικά και Αγγλικά, και τις προβολές TV | τεμ. | 18,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *35* | Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε βάση δεδομένων για την ηλεκτρονική διαχείριση των αντικειμένων της συλλογής | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *36* | Σχεδίαση και υλοποίηση διαδραστικού προγράμματος σχετικού με το θέμα της έκθεσης. Υλοποίηση ψηφιακού οδηγού περιήγησης μέσω tablet και smartphone | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *37* | Ανάπτυξη λογισμικού για 14 εφαρμογές στα tablet | τεμ. | 14,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *38* | Ανάπτυξη λογισμικού βάσης δεδομένων για την ηλεκτρονική διαχείριση των αντικειμένων της συλλογής | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| *39* | Δημιουργία ιστοσελίδας (Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας) | αποκ. | 1,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  | **-** |  |  |

|  |
| --- |
| **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**  **………………………………..…** |

***Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο παρών Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf.***

\* Η ***πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι τρόπους*, *κατ’ επιλογή του αναδόχου***, σύμφωνα με την προσφορά του. ***Σε περίπτωση μη αναφοράς του επιθυμητού τρόπου πληρωμής, θα ισχύει η κάτωθι περίπτωση α***.

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. Το παρών εφαρμόζεται ανά τμήμα, ή/και ομάδα αυτών, ή/και κατά το σύνολο της σύμβασης, ανάλογα με την υποβληθείσα προσφορά του εκάστοτε μειοδότη (για ποια τμήματα υποβλήθηκε προσφορά).

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες[[1]](#footnote-2) το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής[[2]](#footnote-3). Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016[[3]](#footnote-4), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

1. Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στον βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της. [↑](#footnote-ref-2)
2. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α. [↑](#footnote-ref-3)
3. Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. [↑](#footnote-ref-4)